| Instrument | Range | Rate | # Institute | Weight (kg) | Power (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DC magnetometer | 60000 nT 3-axis | 128 vectors/second | ? | 1 sensors + electronics | 1.5 |
| AC Magnetometer | 10-5 - 10-1 nT.Hz-1/2 - 3 axis | 20 Hz - 20 kHz | CETP + LPCE | 1 | 0.15 |
| Current Density Coil | 0.1 µA.m-1.Hz-1/2 at 100 Hz3 axis | 0.1 Hz - 10 kHz | CETP + LPCE | 3.5 Arms incl. (shared with AC Magnetometer | 0.15 |
| DC - AC Electric Field | ??? 3 axis | 0 - 20 kHz | ? | 5.5 ( ?) Antennas incl. | 3 (?) |
| HF Electric Field | 1 axis 0.3 µV m-1 Hz -1/2 | 8 kHz - 10 MHz | LPCE + DESPA | 0.5 | 5 |
| Suprathermal Ions + Neutrals | Ions : 10eV - 200 eV, neutrals : 0.5 - 10 eV, 1 - 32 AMU |  | CETP | 4.5 | 6 |
| Suprathermal Electron Imager - SEI | 2 - 200 eV, 3D distrib. Fow : 360x(4°) | 100 distributions/s | Univ. Calgary | 2 | 12 maxi. |
| Electron Spectrometer | 3 eV - 30 keV, 2D distributions | 10 - 30 distributions/s | The Aerospace Corporation - USA | 2.3 | 8 |
| Langmuir Probe |  |  | LPCE | 1 | 1 |
| DPU |  |  | LPCE + DESPA + CETP | 2 | 8 |
| Total |  |  |  | 23.3 | 44.8 |